Важные положения рекомендаций

| № п/п | Тезис | Верное положение или значимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стр. 353. По сравнению с СЗП в КСП снижена активность фактора XII (1,31 ед/л против 1,0 ед/л), … такие же концентрации … альбуминов | Не XII, а XIII; Не альбуминов, а альбумина |
| 2 | Концентрация ADAMTS 13 в КСП близка к таковой в СЗП, хотя и несколько снижена и может достигать 10–20 % | Не концентрация, а активность, снижающаяся на 5 – 10 % при приготовлении КСП. |
| 3 | Стр. 354. надосадочную (криосупернатантную) плазму переводится | надосадочную (криосупернатантную) плазму переводят |
| 4 | замораживают | замораживают в максимально короткий срок |
| 5 | АВ0 | АВО |
| 6 | принадлежность по системе резус | Фенотип RhD |
| 7 | вирусная инактивация | инактивация патогенов |
| 8 | В разделе «Маркировка»: - инструкции по хранению, размораживанию и назначению, включая описание использования фильтров с размером пор не более 170–200 мкм | Какие «инструкции» можно разместить на небольшой этикетке? Нарушение логики в тезисе «не более 170–200 мкм». Тогда уж «не более 200 мкм». Лучше трансформировать этот тезис, как пишут в европейском руководстве: - температура хранения; - компонент вводится через устройство для переливания крови. |
| 9 | Разрешенный сроки хранения — 24 месяца при температуре ниже –25 °C. | Срок один, а не два, как в Европе. По Правилам-797 – 36 месяцев. |
| 10 | В то же время во многих странах патогенредуцированная КСП не производится и недоступна. | Неуместное положение в рекомендациях для гордой и прекрасной страны |
| 11 | Помимо исследований, необходимых при контроле качества СЗП, к КСП предъявляются следующие требования (табл. 2). | Звучит весьма двусмысленно, а контролёры трактуют двусмысленность не всегда в пользу здравого смысла. Слова «Помимо исследований, необходимых при контроле качества СЗП» лучше удалить. |
| 12 | Очень верно не прописали контроль стерильности, предусмотренный Правилами-797 | Так и в Европейском руководстве |
| 13 | С. 355. Размораживают КСП при помощи медицинского оборудования, предназначенного для подогревания компонентов крови при 30–37 °C. | Есть риск (был прецедент), что контролёры потребуют датчики на 30 и 37 °C. Лучше записать: «Размораживают КСП при помощи специального аппарата». |
| 14 | КСП может быть перелита через системы со стандартным фильтром для препаратов крови с размером пор не более 170– 200 мкм. | Препараты крови вовсе не при чем. Про 170 – 200 мкм см. выше. Не нужно указывать размер пор, хирург их не видит, не измеряет. Устройство должно быть зарегистрировано в России для переливания крови. |
| 15 | При переливании КСП выполняется биологическая проба — трансфузия первых 15 мл со скоростью 2 мл в минуту, без перерывов. | Браво! Наконец-то мировая практика к нам приходит. Теперь нужно отказаться от бесчеловечного термина «биологическая проба». |
| 16 | Из положения «Контейнер нельзя замораживать повторно. При повторном замораживании пластиковый контейнер может повредиться. | Удалить лишнее: «При повторном замораживании пластиковый контейнер может повредиться.» |
| 17 | Связанное с трансфузией острое поражение легких | Не поражение, а повреждение |
| 18 | восполнении острой массивной кровопотери | Неужели забыт завет А.И. Воробьева о том, что острая кровопотеря нуждается не в восполнении, а в лечении? |
| 19 | С. 356 Рекомендации КСП может быть использована для восполнения острой массивной кровопотери у больных с наличием ингибитора фактора VIII | Не восполнение, а лечение |
| 20 | КСП может использоваться для проведения плазмообмена у больных ТТП | К ТТП добавить гемолитический уремический синдром |
| 21 | Доза КСП у детей должна быть 10–15 мл/кг массы тела ребенка | А у взрослых? |
|  | ВОЗМОЖНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |
| 1 | Если в КСП много альбумина и иммуноглобулинов, отчего бы не использовать ее в качестве плазмы для фракционирования на российских заводах? | Просить органы власти задать соответствующую НИР. |
| 2 | Если в КСП меньше факторов свертывания и тромбогенный потенциал, отчего бы не использовать её как антиковидную плазму | Исследования ждут Вас |
| 3 | Создать возможность списания как отхода при получении криопреципитата | Криопреципитат востребован больше КСП |
|  | Ваши замечания и идеи: |  |

Ваши (по желанию):

ФИО

Должность

Стаж работы

Электронный адрес